## Sheet2
设备类型 | 数量 | 备注
服务器清单
服务器 | 49台 | 承载his、lis、pacs等业务，B机房36台，C机房13台
存储
存储 | 26台 | 承载his、lis、pacs等业务数据存储，B机房16台、C机房11台
安全设备
安全设备 | 18台 | 防护强、网闸、堡垒机等主流安全设备；A机房1台、B机房16台、C机房1台
网络设备
交换机 | 36台 | 核心机房网络核心、服务器交换机，汇聚机房交换机；A机房2台、B机房21台、C机房10台，D机房3台；
虚拟化平台
虚拟化平台 | 1套 | 一套平台四个集群
备份的系统数量
平台灾备 | 2套 | 平台灾备系统
精密空调
精密空调 | 6台 | B机房
UPS
ups主机 | 3台 | A、B、C机房
ups电池组 | 3组 | A、B、C机房
KVM
KVM | 2台 | B机房