附件3

遴选耗材目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜专用多酶清洗剂 | 5L | 桶 |  |
| 2 | 多酶清洗剂 | 5L | 桶 |  |
| 3 | 碱性清洗剂 | 5L | 桶 |  |
| 4 | 碱性多酶清洗剂 | 5L | 桶 |  |
| 5 | 润滑剂 | 5L | 桶 |  |
| 6 | 除锈剂 | 2.5L | 桶 |  |
| 8 | 除胶剂 | 250ml | 瓶 |  |
| 9 | 喷雾型润滑防锈剂 | 250ml | 瓶 |  |
| 10 | 速干型润滑防锈剂 | 500ml | 桶 |  |
| 11 | 清洗效果监测系统监测卡 |  | 片 |  |
| 12 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 |  | 卷 |  |
| 13 | B-D测试包 |  | 个 |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌批量挑战测试包 |  | 个 |  |
| 15 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 片 |  |
| 16 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（五类爬行卡） |  | 片 |  |
| 17 | 蒸汽灭菌30分钟生物挑战包 |  | 个 |  |
| 18 | 蒸汽灭菌30分钟综合挑战包 |  | 个 |  |
| 19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌10分钟极速生物验证装置 |  | 盒 |  |
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 |  | 套 |  |
| 21 | 医用一次性包布 60g | 50cm*50cm | 张 |  |
| 22 | 医用一次性包布 60g | 70cm*70cm | 张 |  |
| 23 | 医用一次性包布 60g | 90cm*90cm | 张 |  |
| 24 | 医用一次性包布 60g | 100cm*100cm | 张 |  |
| 25 | 医用一次性包布 60g | 120cm*120cm | 张 |  |
| 26 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 7.5cm*100m | 卷 |  |
| 27 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 10cm*100m | 卷 |  |
| 28 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 15cm*100m | 卷 |  |
| 29 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 20cm*100m | 卷 |  |
| 30 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 25cm*100m | 卷 |  |
| 31 | 灭菌物品包装袋（低温等离子） | 35cm*100m | 卷 |  |
| 32 | 灭菌物品包装袋（高温） | 5.5cm*200m | 卷 |  |
| 33 | 灭菌物品包装袋（高温） | 7.5cm*200m | 卷 |  |
| 34 | 灭菌物品包装袋（高温） | 10cm*200m | 卷 |  |
| 35 | 灭菌物品包装袋（高温） | 12.5cm*200m | 卷 |  |
| 36 | 灭菌物品包装袋（高温） | 15cm*200m | 卷 |  |
| 37 | 灭菌物品包装袋（高温） | 20cm*200m | 卷 |  |
| 38 | 灭菌物品包装袋（高温） | 25cm*200m | 卷 |  |
| 39 | 灭菌物品包装袋（高温） | 30cm*200m | 卷 |  |
| 40 | 灭菌物品包装袋（高温） | 35cm*200m | 卷 |  |
| 41 | 灭菌物品包装袋（高温） | 40cm*200m | 卷 |  |
| 42 | 吸水纸 | 300mm×500mm | 张 |  |
| 43 | 吸水纸 | 300mm×600mm | 张 |  |
| 44 | 吸水纸 | 200mm×450mm | 张 |  |
| 45 | 吸水纸 | 400mm×450mm | 张 |  |