## Sheet1
项目汇总表
一、IT设备
序号 | 名称 | 品牌、型号、详细配置参数 | 数量 | 单价 | 小计
1 | HIS数据库服务器 |  | 2
2 | 应用服务器 |  | 4
3 | 前置服务器 |  | 4
4 | HIS存储(全闪存型号) |  | 2
5 | 虚拟化服务器 |  | 8
6 | PACS存储（分布式）（1套） |  | 1
7 | 光纤交换机 |  | 4
8 | 虚拟化软件（1套） |  | 1
9 | 备份服务器 |  | 1
10 | 备份存储 |  | 1
合计
二、网络设备
序号 | 名称 | 品牌、型号、详细配置参数 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 内网核心交换机 |  | 2
2 | 外网核心交换机 |  | 1
3 | 设备网核心交换机 |  | 1
4 | 数据中心核心交换机 |  | 2
5 | 数据中心汇聚交换机 |  | 2
6 | 数据中心管理交换机 |  | 2
7 | 网络运维管理软件（1套） |  | 1
合计
三、安全设备
序号 | 名称 | 品牌、型号、详细配置参数 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 互联网出口防火墙 |  | 1
2 | 内网外联防火墙 |  | 2
3 | 数据中心防火墙 |  | 2
4 | 入侵防御系统 |  | 1
5 | 数据库审计 |  | 1
6 | 网闸 |  | 1
7 | 堡垒机 |  | 1
8 | 日志审计 |  | 1
9 | 监测预警平台（态势感知） |  | 1
合计
总计
设备参考参数
机房IT设备
序号 | HIS数据库服务器
1 | 功能及技术指标 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 产品要求 | 国际知名品牌，为保证兼容性，要求与存储同一品牌 | 2套
| 外观 | ≥4U机架式，配原厂导轨及理线架。
| 处理器 | 英特尔至强金牌≥6140(2.3GHz/18-core/24.75MB/140W)处理器*4
| 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s * 8
内存插槽 支持≥48个
| 阵列控制器 | 实配一块RAID卡，RAID卡配置超级电容，要求：支持RAID0/1/5/6/10/50/60，12Gb/s ，2GB Cache
| 网卡/HBA卡 | 4*GE+4*10GE以太网口（含光模块*4）;
FC HBA卡-16Gb单端口(含光模块)*2
| 硬盘 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm * 4
| PCIE槽位 | PCI-E I/O插槽总数：≥12个。
| 电源 | 满配电源模块*4，满配冗余散热风扇。
| 服务 | 五年7*24原厂现场服务，供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
应用服务器
2 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 产品要求 | 国际知名品牌， 为保证兼容性，要求与存储同一品牌 | 4套
| 机箱形态 | 2U机架式
| 处理器 | 英特尔至强金牌CPU≥ Intel Xeon-Golden 5118*2
| 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s*8
最大可扩展≥24个DIMM内存插槽
| 阵列控制器 | 实配一块RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB
| 网卡/HBA卡 | 4*GE+4*10GE以太网口（含光模块*4）
FC HBA卡-16Gb-单端口(含光模块)*2
| 硬盘 | ≥3块600G SAS 10k硬盘
硬盘扩展能力：
可扩展≥16个热插拔2.5''硬盘槽位；
可扩展≥8个热插拔3.5''硬盘槽位；
| I/O插槽 | 支持≥8个PCIe扩展插槽
| 电源 | 满配冗余白金电源模块；满配冗余散热风扇
| 服务 | 五年7*24原厂现场服务，供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
前置服务器
3 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 产品要求 | 国际知名品牌， 为保证兼容性，要求与存储同一品牌 | 4套
| 机箱形态 | 2U机架式
| 处理器 | 英特尔至强金牌CPU ≥Intel Xeon-Golden 5118*2
| 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s*2
最大可扩展≥24个DIMM内存插槽
| 阵列控制器 | 实配一块RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB
| 网卡/HBA卡 | 4*GE+4*10GE以太网口（含光模块）*4
FC HBA卡-16Gb-单端口(含光模块)*2
| 硬盘 | ≥3块600G SAS 10k硬盘
硬盘扩展能力：
可扩展≥16个热插拔2.5''硬盘槽位；
可扩展≥8个热插拔3.5''硬盘槽位；
| I/O插槽 | 支持≥8个PCIe扩展插槽
| 电源 | 满配冗余白金电源模块；满配冗余散热风扇。
| 服务 | 五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
HIS存储(全闪存型号)
4 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 品牌型号 | 国际知名品牌，为全闪存专用型号，不支持HDD硬盘，非OEM或贴牌产品 . | 2套
| 控制器 | 控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务，多个控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN），本次配置控制器数量≥2个。
| 缓存 | 配置高速缓存≥256GB（专用缓存，非SSD模拟、闪存扩展卡，NAS等其他扩展方式，不含Control Cache及数据压缩服务用缓存）。
| 磁盘存储 | 本次要求配置：≥32块1.92TB 或16块3.84Tb企业级SSD热插拔硬盘
| 前端端口 | 本次配置≥16个16 Gbps FC端口，（含满配原厂光模块）
| RAID级别 | 支持RAID5、RAID6、RAID10，RAID6同一个RAID组内容忍任意2盘同时失效，数据不丢&不中断业务。
| 在线重删压缩 | 提供全局在线重删和压缩功能，非后重删和压缩技术。
| 双活功能 | 实配双活功能，实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；
| 复制 | 实配数据复制功能，支持把主中心数据复制到另一个数据中心
| 电源、风扇 | 满配电源，满配冗余风扇。
| Vmware 兼容性认证 | 支持VMware虚拟化场景，获得VAAI/VASA/SR/VVOL认证。
| 服务与授权 | 五年7*24原厂现场服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
| 虚拟化服务器 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
5 | 指标项 | 指标要求 | 8套
| 产品要求 | 国际知名品牌， 为保证兼容性，要求与存储同一品牌
| 机箱形态 | 2U机架式
| 处理器 | 英特尔至强金牌≥6148(2.4GHz/20-core/27.5MB/150W)处理器(带散热器)*2
| 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s*16
最大可扩展≥24个DIMM内存插槽
| 阵列控制器 | 实配一块RAID卡，支持RAID0,1,10等
| 网卡/HBA卡 | 4*GE+4*10GE以太网口（含原厂光模块）*4；
FC HBA卡-16Gb-单端口(含原厂光模块)*2
| 硬盘 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm*3
硬盘扩展能力：
可扩展≥16个热插拔2.5''硬盘槽位；
可扩展≥8个热插拔3.5''硬盘槽位；
| I/O插槽 | 支持≥8个PCIe扩展插槽
| 电源 | 满配冗余白金电源模块；满配散热冗余风扇。
| 服务 | 五年7*24原厂现场服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
PACS存储（分布式）（1套）
6 | 产品要求 | 国际知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，和服务器为同一品牌。 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 存储架构要求 | 全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加，最多可扩展不少于100节点。 | 1套
| 配置要求 | 主要部件：
本次配置不少于3个存储节，总磁盘裸容量不少于100T。
每个存储节点配置≥32GB缓存，二级缓存≥400G
满配电源,满配冗余风扇，管理控制软件以及基本软件包，满足大文件读写的性能需求，用于集中存储医院相关的所有影像数据
| 前后端网络 | 前后端网络隔离：
为了避免数据重构，动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须独配置独立的后端网络和交换机承载内部流量。
前端10G*2，后端10G*2
含后端交换机和运维交换机组件模块
具备对后端10GE交换机的管理能力：支持查询端口状态和告警转发。
| 磁盘配置 | 配置不少于32块4T企业级SAS硬盘
支持跨盘柜RAID保护功能，并且在安装时自动实现
| 快照 | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可
| 数据保护 | 支持跨节点网络RAID（分布式EC算法）
| 管理特性 | 支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测。
| 运维特性 | 支持对软件版本、硬件状态、系统容量使用情况进行实时监控
| 服务 | 五年7*24原厂现场服务，供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
光纤交换机
7 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 光纤端口 | 1.光纤交换机-48端口(48端口激活,含48*16Gb原厂多模SFP及48条原厂光纤跳线)-双电源(交流)，满配冗余风扇SAN交换机必须支持FC协议 | 4套
2.16Gb原厂单模SFP*2及光纤跳线
| 服务与授权 | 五年7*24原厂现场服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线服务。
虚拟化软件
8 | 指标项 | 主要参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 品牌 | 主要部件：中文界面 Vmware 企业增强版虚拟化软件(非OEM），控制中心及运维管理平台。 | 1套
| 计算虚拟化 | 虚拟化软件架构采用裸金属架构
| 存储虚拟化 | 虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备。
| 网络虚拟化 | 支持虚拟交换机
| 兼容性 | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetAPP、DELL等
支持主流的X86架构的操作系统
| 授权 | 企业增强版虚拟化软件(非OEM），含有8颗CPU许可（提供原厂授权函），提供原厂5年免费现场技术支持与售后服务。
备份服务器
9 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 产品要求 | 国际知名品牌， 为保证兼容性，要求与存储同一品牌 | 1套
| 机箱形态 | 4U机架式，含原厂导轨及理线架。
| 处理器 | 英特尔至强金牌CPU ≥Intel Xeon-Golden 5120*4
| 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s*8
最大可扩展≥48个DIMM内存插槽
| 阵列控制器 | 实配一块RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB
| 网卡/HBA卡 | 配置2块双端口万兆网卡（含万兆模块）、1块4端口千兆网卡；
FC HBA卡-16Gb-双端口(含光模块)*2
| 硬盘 | ≥4块600G SAS 10k硬盘
硬盘扩展能力：
可扩展≥10个热插拔2.5''硬盘槽位；
可扩展≥8个热插拔3.5''硬盘槽位；
| I/O插槽 | 支持≥8个PCIe扩展插槽
| 电源 | 满配冗余白金电源模块；满配冗余风扇。
| 服务 | 五年7*24原厂现场服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
备份存储
10 | 指标项 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 品牌要求 | 国际知名品牌，非OEM产品拥有自主知识产权； | 1套
| 体系结构 | 机架式、模块化、SAN光纤存储，最大可以扩展到4个控制器；
| 控制器引擎 | 采用冗余双分类处理器架构，支持控制器引擎数量≥4，本次配置2个，每个引擎架构相同且处理能力须均衡；
| 体系架构 | 实配2个控制器，双控之间PCI-E互联；多控架构，
| 控制器引擎 | 采用冗余双分类处理器架构，支持控制器引擎数量≥4，本次配置2个，每个引擎架构相同且处理能力须均衡；
| 磁盘配置 | 本次配置24块 10K 2.4T SAS企业级热插拔硬盘
| RAID级别 | 所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。支持多对多高速RAID重建，支持无中断地RAID改变，并支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能。
| 缓存配置容量 | 系统控制器缓存容量配置≥64GB，NAS缓存具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源。
| 主机接口 | 本次配置≥8*10Gb 光口，满配光模块
| 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数≥60
| 可靠性 | 磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔；冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能
| 复制 | 实配数据复制功能，支持把主中心数据复制到另一个数据中心
| 技术支持服务 | 五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
网络设备
内网核心交换机2台
1 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 架构 | 正交CLOS架构。 | 2台
| 基本要求 | 交换容量≥250Tbps，包转发率≥70000Mpps
独立主控≥2，独立交换网板槽位≥2，独立业务板槽位≥10
| 端口性能 | 支持10G光口、千兆以上电口、40G光口、100G光口
| 虚拟化功能 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
| 配置要求 | 单台实配双主控，满配独立的交换网板，万兆光口≥52，千兆电口≥24，千兆光口≥20，万兆单模光模块≥8，万兆多模光模块≥16，支持模块化风扇，独立风扇模块数≥2，满配冗余电源且可热插拔，满配冗余风扇模块且可热插拔；五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
外网核心交换机1台
2 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 架构 | 正交CLOS架构 | 1台
| 基本要求 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥36000Mpps
独立主控≥2，独立交换网板槽位≥2，独立业务板槽位≥8
| 端口性能 | 支持10G光口、千兆以上电口、40G光口、100G光口
| 虚拟化功能 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
| 配置要求 | 单台实配双主控，满配独立的交换网板，万兆光口≥52，千兆电口≥24，千兆光口≥20，万兆单模光模块≥8，万兆多模光模块≥16，支持模块化风扇，独立风扇模块数≥2，满配冗余电源且可热插拔，满配冗余风扇模块且可热插拔；五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
设备网核心交换机1台
3 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 架构 | 正交CLOS架构 | 1台
| 基本要求 | 交换容量≥80Tbps，包转发率≥20000Mpps
独立主控≥2，独立业务板槽位≥6
| 端口性能 | 支持10G光口、千兆以上电口、40G光口、100G光口
| 虚拟化功能 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
| 配置要求 | 单台实配双主控，满配独立的交换网板，万兆光口≥52，千兆电口≥24，千兆光口≥20，万兆单模光模块≥8，万兆多模光模块≥16，支持模块化风扇，独立风扇模块数≥2，满配冗余电源且可热插拔，满配冗余风扇模块且可热插拔；五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
数据中心核心交换机2台
4 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 架构 | 正交CLOS架构 | 2台
| 基本要求 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥35000Mpps
独立主控≥2，独立的交换网板槽位≥2，独立业务板槽位≥4
| 端口性能 | 支持10G光口、40G光口
| 虚拟化技术 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
| 数据中心特性 | 单板端口缓存能力大于100ms，满足数据中心流量高突发的需求
| 配置要求 | 单台设备配置双主控，2块独立的交换网板，满配冗余电源，满配冗余风扇模块，万兆光口≥24，万兆多模光模块≥20，五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
数据中心汇聚交换机2台
5 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 基本要求 | 交换容量≥2Tbps，包转发率≥10000Mpps | 2台
整机最大万兆端口≥48，40GE端口≥4
| 虚拟化技术 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由和VRRP/VRRPv3
| 数据中心特性 | 支持OPENFLOW 1.3标准，支持TRILL、FCOE、VXLAN等功能；
| 配置要求 | 单台设备满配冗余风扇模块，满配冗余电源，万兆光口≥48，40G光口≥4，万兆多模光模块≥40，五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
数据中心管理交换机2台
6 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 基本要求 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps，单台设备满配冗余风扇模块，满配冗余电源。 | 2台
业务扩展插槽≥1
| 接口 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4
| 虚拟化技术 | 支持N:1虚拟化
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由和VRRP/VRRPv3
| 服务要求 | 五年7*24原厂服务， 供货时提供原厂授权证书原件和售后服务承诺函原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
| 网络运维管理软件 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
7 | 网络运维软件 | 配置100台设备管理授权，500用户并发认证授权，配置20个节点（网络，安全）管理授权，30台物理服务器管理授权，10台虚拟化服务器管理授权，10个核心应用管理授权，配置业务展示功能。 | 1套
安全设备参考清单
| 产品 | 描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 互联网出口防火墙 | 标准≥1U机架设备，标配≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽、1个接口扩展插槽，整机吞吐量≧8G，并发连接数≧200万，每秒新建连接≥15万/秒，冗余双电源，含IPS入侵防御、AV防病毒模块、支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，URL分类库和应用识别等功能模块，五年免费特征库升级，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级） | 1
2 | 内网外联区防火墙 | 标准≥1U机架设备，标配≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽、1个接口扩展插槽，整机吞吐量≧8G，并发连接数≧200万，每秒新建连接≥15万/秒，冗余双电源，含IPS入侵防御、AV防病毒模块、支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，URL分类库和应用识别等功能模块，五年免费特征库升级，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 2
3 | 数据中心区防火墙 | 标准2U机架设备，冗余双电源，标配≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽、1个接口扩展插槽，整机吞吐量≧15G，并发连接数≧300万，每秒新建连接≥15万/秒，冗余电源，含IPS入侵防御、AV防病毒模块、URL分类库和应用识别等功能模块，五年免费特征库升级，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 2
4 | 入侵防御系统 | 2U机架设备，1个RJ-45 Console口，标配≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽，1个网络接口板扩展槽位， 2个USB口，整机吞吐量≧10G，并发连接数≧200万，冗余双电源，五年的入侵防御特征库免费升级授权，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 1
5 | 数据库审计 | 审计系统采用独立硬件，≥1U机架设备 ，冗余双电源，审计数据的存储空间≥1T，配置≥4个千兆电口，峰值处理能力≥5000条/秒以上,日志数量存储≥2亿条，采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，产品的故障不影响被审计系统的正常运行，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 1
6 | 网闸 | 标准2U机箱，冗余双电源、标配≥6个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口，2个SFP口；外网接口：标配不少于6个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口，2个SFP口；吞吐量≧500M，支持IPV4与IPV6,开启文件交换、数据库同步、邮件访问、FTP模块、安全浏览模块、支持双机负载。系统基于加固安全操作平台，为主机提供深度防御,为保证网闸安全性，管理网口和通讯网口隔离，仅允许通过内端机管理口对网闸进行配置管理或审计日志，禁止使用其他接口对网闸进行配置管理。五年免费硬件质保。开启文件交换、数据库同步、邮件访问、FTP模块、安全浏览模块、支持双机负载，五年免费硬件质保。 | 1
7 | 堡垒机 | ≥1U机架式软硬一体设备，冗余双电源，千兆电口≥6个， 字符协议≥800个,图形协议≥300个, 物理存储≥2TB, 管理设备授权≥100，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 1
8 | 日志审计 | ≥1U机架设备，冗余双电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，千兆电口≥6个，1个管理口，2个USB接口，存储容量≥2TB，日志处理性能≧4000EPS；审计对象授权≥60，五年免费硬件质保。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 1
9 | 监测预警平台（态势感知） | 具备平台分析、流量探针和沙箱功能。 标配≥4个10/100/1000M Base-TX网络接口。吞吐率≥500Mbps，WEB检测最大并发数≥1万/秒，开启邮件检测、文件检测、WEB攻击检测、文件攻击检测、提供综合管理和关联分析能力，实现告警数据挖掘、多维度关联分析、APT攻击路径分析和整体安全威胁分析等功能，可提供云端高级分析服务。投标产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类三级）。 | 1
★在谈判文件中要满足以下要求： 1、设备所有配置均为原厂出厂配置（供货时以产品序列号官方网站查询为准）。2、所有供应商必须提供设计解决方案，解决方案中所用的设备名称、具体型号、详细配置参数、正负偏离、单台设备的报价及业绩等。3.为确保产品的兼容性，服务器、存储和光纤交换机为同一品牌；安全设备最多可用2个品牌（根据公安部门对三级等保的要求，其中至少有一台安全产品是不同品牌的设备）。4、所有设备均要提供原厂5年7x24小时免费质保，提供设备时要提供原厂授权证书和原厂质保函。5、报价含所有设备集成、组网所需的所有配件（含配置清单中可能未列举到的必不可少的配件）；提供所有软、硬件产品的安装、集成、组网及配合相关应用系统部署集成的支持服务。6、原厂技术工程师要驻场不少于6个月，负责培训信息科技术人员。